## Лист1
Приложение №2 к государственному контракту от 01.02.2022 г. № 32109
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Конкретные характеристики товара, предлагаемые участником | Страна происхождения товара | Единица измерения товара | Кол-во товара | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13
1 | Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков | Комплектация: | крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод | Россия | Комплект | 159 | 36937.5 | 5873062.5
|  | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств | соответствие
|  | Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов | соответствие
|  | Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов | соответствие
|  | Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО | наличие
|  | Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием | наличие
|  | Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику | наличие
|  | Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами | наличие
|  | Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python), шт. | 2
Контроллер тип 1:
|  | Совместимость с открытой платформой Arduino | наличие
|  | Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу), шт. | 6
|  | Количество портов для подключения двигателей постоянного тока, шт. | 2
|  | Порт USB Type B для подключения к компьютеру | наличие
|  | Разъём для подключения блока питания | наличие
|  | Кнопки включения и перезапуска на корпусе | наличие
|  | Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE | наличие
Контроллер тип 2:
|  | Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними | наличие
|  | Количество одновременно записываемых программ, шт. | 8
|  | Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python | наличие
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Частота процессора, Мгерц | 240
|  | Объем встроенной памяти ROM, Кбайт | 448
|  | Объем встроенной памяти SRAM, Кбайт | 520
|  | Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash, Мбайт | 8
|  | Объем расширенной встроенной памяти PS RAM, Мбайт | 8
|  | Версия Bluetooth встроенного модуля беспроводной связи | 4.2
|  | Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта IEEE 802.11b/g, поддержкой WAN для облачных сервисов, поддержкой беспроводных обновлений OTA | наличие
|  | Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств, шт. | 10
|  | Встроенный микрофон | наличие
|  | Встроенный полифонический динамик | наличие
|  | Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр | наличие
|  | Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов | наличие
|  | Количество RGB-светодиодов в модуле, шт. | 5
|  | Встроенный 5-ти позиционный джойстик | наличие
|  | Количество программируемых кнопок, шт. | 2
|  | Кнопка возврата на главный экран | наличие
|  | Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры | наличие
|  | Тип матрицы дисплея | IPS
|  | Диагональ дисплея, дюйм | 1.4
|  | Разрешение дисплея, пиксель | 128х128
|  | Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения | наличие
|  | Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом, шт. | 21
|  | Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты), шт. | 14
|  | Порт USB Type C | наличие
|  | Кабель USB Type C для подключения к компьютеру | наличие
|  | Плата расширения совместимая с контроллером | наличие
|  | Емкость литий-ионной батареи платы, мАч | 800
|  | Количество портов платы для двигателей постоянного тока, шт. | 2
|  | Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino, шт. | 2
|  | Выключатель питания платы | наличие
Состав подключаемых электронных модулей:
|  | Модуль Bluetooth | наличие
|  | Двойной датчик линии | наличие
|  | Ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м | наличие
|  | Датчик цвета с возможностью определения 256 цветов | наличие
|  | Датчик касания электро-механический | наличие
|  | Модуль ИК-приемник | наличие
|  | Пульт дистационного управления ИК | наличие
|  | Количество моторов постоянного тока с редуктором, шт. | 2
|  | Максимальная частота вращения мотора постоянного тока, об/мин | 220
|  | Сервопривод | наличие
|  | Усилие сервопривода, кг*см | 1
|  | Аккумуляторная батарея | наличие
Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов:
|  | Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 20
|  | Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 6
|  | Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 13
|  | Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями | 4
|  | Количество осей, шт. | 6
|  | Количество типоразмеров осей | 3
|  | Количество осей с ограничителем, шт. | 2
|  | Количество осей с соединителем, шт. | 2
|  | Соединитель осей | наличие
|  | Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые), шт. | 19
|  | Количество форм соединительных элементов | 6
|  | Количество прямых соединительных элементов, шт. | 29
|  | Количество типоразмеров прямых соединительных элементов | 7
|  | Количество рамных соединительных элементов, шт. | 6
|  | Количество декоративных элементов разной формы, шт. | 14
|  | Количество форм декоративных элементов | 5
|  | Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами, шт. | 4
|  | Количество ступиц-звездочек, шт. | 4
|  | Количество гусеничных траков, шт. | 60
|  | Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон | наличие
|  | Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев, шт. | 13
|  | Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев) | 5
|  | Червячная передача | наличие
|  | Количество штифтов различных конфигураций, шт. | 160
|  | Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей, шт. | 10
|  | Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей, шт. | 4
2 | Учебная лаборатория по нейротехнологии | Предметная область | биология | Россия | Комплект | 32 | 182225 | 5831200
|  | Учебная лаборатория по нейротехнологиям (далее - комплект) представляет собой программно-аппаратный комплекс для изучения основ нейротехнологий и физиологии человека. | Соответствие
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электромиограммы (далее - Сенсор ЭМГ). | Наличие
|  | Сенсор ЭМГ осуществляет регистрацию сигнала мышечной активности (электромиограммы (ЭМГ)), которая возникает при напряжении мышц человека | Соответствие
|  | Неинвазивный способ регистрации ЭМГ | Соответствие
|  | Тип электродов для регистрации ЭМГ- сухие, многоразовые. Конструктивно встроены в корпус устройства. | Соответствие
|  | Сенсор ЭМГ должен быть обеспечен возможностью крепления к руке человека, что должно давать возможность регистрировать электрическую активность мышцы в области, над которой располагается сенсор | Соответствие
|  | При напряжении мышцы и корректной установке сенсора ЭМГ должна быть обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала (т.е.присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы - ее отсутствие | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала сенсора - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных сенсора - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 8
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов ЭМГ, шт. | 1
|  | Количество сенсоров ЭМГ в составе лаборатории, шт. | 1
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электрокардиограммы (Далее - Сенсор ЭКГ). | Наличие
|  | Сенсор ЭКГ осуществляет регистрацию электрокардиограммы - электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека | Соответствие
|  | Сенсор ЭКГ реализует неинвазивный способ регистрации ЭКГ | Соответствие
|  | Сенсор ЭКГ должен обеспечивать возможность регистрации электрокардиограммы, электрических сигналов, возникающих при работе сердца человека, в I, II и III отведениях | Соответствие
|  | Тип электродов для регистрации ЭКГ - одноразовые, гелевые | Соответствие
|  | Должна быть обеспечена возможность подключения электродов к сенсору ЭКГ с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 12
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов ЭКГ, шт. | 1
|  | Количество сенсоров ЭКГ в комплекте, шт. | 1
|  | Наличие индикатора работоспособности | Соответствие
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации фотоплетизмограммы (Далее - Сенсор ФПГ) | Наличие
|  | Сенсор ФПГ должен обеспечивать возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 14
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов ФПГ, шт. | 1
|  | Количество сенсоров ФПГ в комплекте, шт. | 1
|  | Место регистрации с тела человека - подушечка пальца руки | Соответствие
|  | Наличие регулировки размера крепления | Соответствие
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации электроэнцефалограммы (Сенсор ЭЭГ) | Наличие
|  | Сенсор ЭЭГ осуществляет регистрацию одного канала сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) | Соответствие
|  | Сенсор ЭЭГ должен обеспечивать возможность регистрации электрической активности разных долей мозга | Соответствие
|  | Должна быть обеспечена возможность подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами | Соответствие
|  | Должна быть обеспечена возможность закрепления электродов на поверхности головы эластичным ободком с возможностью регулировки его размера | Соответствие
|  | Неинвазивный способ регистрации ЭЭГ | Соответствие
|  | Тип электродов для регистрации ЭЭГ - сухие, многоразовые | Соответствие
|  | Материал проводящей части сигнальных электродов - хлор-серебро (Ag-Cl) | Соответствие
|  | Референсный электрод выполнен в виде прищепки | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 17
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов ЭЭГ, шт. | 1
|  | Количество сенсоров ЭЭГ в комплекте, шт. | 1
|  | Наличие индикатора работоспособности | Соответствие
|  | Наличие регулировки размера крепления ободка с электродами ЭЭГ на голове человека | Соответствие
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации кожно-гальванической реакции (Далее - сенсор КГР) | Наличие
|  | Сенсор КГР осуществляет регистрацию сопротивления поверхности кожи человека на постоянном токе | Соответствие
|  | Неинвазивный способ регистрации КГР | Соответствие
|  | Тип электродов для регистрации КГР - cухие, многоразовые | Соответствие
|  | Должна быть обеспечена возможность подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами | Соответствие
|  | Режим измерения - на постоянном токе | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 9
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов КГР, шт. | 1
|  | Количество сенсоров КГР в комплекте, шт. | 1
|  | Наличие индикатора работоспособности | Соответствие
|  | Длина проводов электродов, см. | 20
|  | Подключение электродов к сенсору осуществляется с помощью TouchProof разъемов | Соответствие
|  | В состав комплекта входит сенсор для регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания) | Наличие
|  | Сенсор дыхания должен обеспечивать возможность определения частоты дыхания | Соответствие
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Частота оцифровки, Гц | 250
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 45
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора сенсора при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Число регистрируемых каналов, шт. | 1
|  | Количество сенсоров дыхания в комплекте, шт. | 1
|  | Наличие индикатора работоспособности | Соответствие
|  | В состав комплекта входит Устройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный компьютер (Далее - Модуль "Центральный") | Наличие
|  | Модуль «Центральный» принимает данные от сенсоров и передает эти данные на персональный компьютер (ПК) | Соответствие
|  | Интерфейс подключения к ПК - USB | Соответствие
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, А | 0.12
|  | Наличие гальванической изоляции от ПК | Соответствие
|  | Число каналов для подключения сенсоров, входящих в комплект, шт. | 4
|  | Число одновременно регистрируемых сигналов, шт. | 4
|  | Подключение сенсоров/модулей к Центральному модулю осуществляется с помощью специализированных разъемов (гнезд), обспечивающих самозащелкивание подключаемого коннектора, что исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод. | Соответствие
|  | Наличие гальванической изоляции для каждого из каналов для подключения сторонних устройств | Соответствие
|  | Наличие индикации приема данных от подключаемых сенсоров и модулей (независимо для каждого из подключенных сенсоров и модулей) | Соответствие
|  | Количество модулей "Центральный" в комплекте, шт. | 1
|  | В состав комплекта входит модуль, обеспечивающий возможность разметки регистрируемых сигналов (модуль “Кнопка”) | Наличие
|  | Количество размечаемых различных категории состояний модулем “Кнопка”, шт. | 3
|  | Тип выходного сигнала - цифровой | Соответствие
|  | Интерфейс передачи данных - UART | Соответствие
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Потребляемый ток, мА | 6
|  | Самозащелкивание кабельного коннектора модуля "Кнопка" при его подключении к гнезду модуля "Центральный" (исключает выскакивание коннектора из гнезда, если потянуть за провод). | Соответствие
|  | Количество модулей "Кнопка" в комплекте, шт. | 1
|  | Наличие индикатора работоспособности | Соответствие
|  | В состав комплекта входит устройство, обеспечивающее возможность регистрации артериального давления | Наличие
|  | Программное обеспечение (далее - ПО) должно обеспечивать визуализацию и обработку регистрируемых сигналов от подключенных сенсоров к модулю "Центральный" | Соответствие
|  | ПО должно включать в себя вкладки, каждая из которых содержит набор графиков, необходимых для отображения требуемой информации | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность многоканального (полиграфического) режима работы комплекта | Соответствие
|  | ПО должно включать вкладку для одновременного просмотра сигнала со всех сенсоров комплекта, одновременно подключенных к модулю "Центральный" | Соответствие
|  | ПО должно включать в себя вкладки для визуализации сигналов от сенсоров ЭМГ, ФПГ, ЭКГ, КГР, ЭЭГ, сенсора дыхания, модуля "Кнопки", а также производных графиков, на которых визуализируются специфичные для того или иного сигнала величины | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭМГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитудный триггер. Должен иметься виртуальный объект, управление которым осуществляется с помощью амплитудного триггера в режиме реального времени. | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭКГ, а именно: визуализация сигнала, тахограммы, график пульса | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора КГР, а именно: визуализация сигнала | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ЭЭГ, а именно: визуализация сигнала, спектр сигнала, амплитуда альфа-ритма, амплитуда бета-ритма. | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора ФПГ, а именно: визуализация сигнала, спектра сигнала, тахограммы, график пульса | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с сенсора дыхания, а именно: визуализация сигнала | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность визуализации и обработки регистрируемых данных с модуля "Кнопка", а именно: визуализация сигнала разметки | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность кастомизации и настройки для эффективного отображения графиков, а именно: настройка цвета, выбор параметров для анализа, выбор отображаемых графиков и масштабирование графиков. | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность записи и воспроизведения регистрируемых сигналов. | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность настройки параметров фильтрации сигнала с помощью фильтра нижних частот, фильтра высоких частот, полосового фильтра, режекторного фильтра. Фильтрация сигналов должна осуществляться как в режиме реального времени, так и для записи сигнала. | Соответствие
|  | ПО должно обеспечивать возможность записи регистрируемых сигналов в файл, с возможностью их последующего воспроизведения в данном ПО | Соответствие
|  | В состав комплекта входят методические материалы для учителя и обучающихся, описание подключения сенсоров лаборатории, инструкции по использованию ПО, описание лабораторных и практических работ, которые в том числе содержат презентационные материалы | Наличие
|  | Упаковка или коробка комплекта должна обеспечивать хранение и содержать подсказки для расположения сенсоров, модулей и устройств комплекта для удобного использования преподавателями и обучающимися | Соответствие
3 | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | В состав образовательного робототехнического комплекта входит: | наличие | Россия | Комплект | 64 | 183210 | 11725440
|  | Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с угловой кинематикой, шт. | 23
|  | Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с плоско-параллельной кинематикой, шт. | 30
|  | Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота с DELTA кинематикой, шт. | 10
|  | Крепежные элементы (винты различного номинала и длины), шт. | 64
|  | Крепежные элементы (гайки различного номинала), шт. | 64
|  | Элементы для создания шарнирных соединений, шт. | 7
|  | Соединительные кабели различной длины, шт. | 7
|  | Сервомодуль с интегрированной системой управления, шт. | 7
|  | Сервомодуль должен представлять собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор, встроенную систему управления | наличие
|  | Сервомодуль должен обладать интегрированной системой управления, обеспечивающей обратную связь, контроль параметров - положение вала, скорость вращения, нагрузка привода, а также обеспечивающей возможность последовательного подключения друг с другом и управления сервомодулями по последовательному полудуплексному асинхронному интерфейсу | наличие
|  | Режим постоянного вращения выходного вала | наличие
|  | Технические характеристики привода: | наличие
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 9
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Передаточное отношение редуктора, ед. | 254
|  | Максимальный момент, Н*м | 1.5
|  | Нижняя граница диапазона номинальной скорости вращения в режиме постоянного вращения, об/мин | 0
|  | Верхняя граница диапазона номинальной скорости вращения в режиме постоянного вращения, об/мин | 59
|  | Максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления, угловых градусов | 300
|  | Разрешающая способность, угловых градусов | 0.29
|  | Размеры сервомодуля (ДхШхВ), мм | 32х50х40
|  | Робототехнический контроллер, шт. | 1
|  | Робототехнический контроллер должен представлять собой модульное устройство, включающее в себя одноплатный микрокомпьютер для выполнения сложных вычислительных операций, периферийный контроллер для управления внешними устройствами и плату расширения для подключения внешних устройств. Модули робототехнического контроллера должны обладать одновременной конструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. | наличие
|  | Конструктивная, интерфейсная и электрическая совместимость робототехнического контроллера с опционально встраиваемым внешним микрокомпьютеров | наличие
|  | Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность программирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой среды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS. | наличие
|  | Количество портов для подключения опционально встраиваемого внешнего микрокомпьютера, шт. | 48
|  | Встроенный опциональный микрокомпьютер | наличие
|  | Технические характеристики робототехнического контроллера: | наличие
|  | Нижняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи, В | 6.8
|  | Верхняя граница диапазона питания внешней аккумуляторной батареи, В | 12
|  | Порты для подключения внешних цифровых устройств, шт. | 16
|  | Порты для подключения внешних аналоговых устройств, шт. | 10
|  | Интерфейс 1-wire TTL для подключения по последовательному интерфейсу, шт. | 1
|  | Кол-во портов типа 4pin для подключения сервомодулей по последовательному интерфейсу, шт. | 2
|  | Программируемые кнопки, шт. | 1
|  | Интерфейс PWM, шт. | 4
|  | Интерфейс UART, шт. | 2
|  | Интерфейс I2C, шт. | 2
|  | Интерфейс SPI, шт. | 2
|  | Интерфейс для подключения микрофона, шт. | 1
|  | Интерфейс для подключения динамиков, шт. | 1
|  | Технические характеристики встроенного опционального микрокомпьютера: | наличие
|  | Количество вычислительных процессорных ядер, шт, шт. | 4
|  | Тактовая частота процессорного ядра, ГГц, ГГц | 1.2
|  | Оперативная память, Мб, Мбайт | 512
|  | Встроенный интерфейс WiFi | наличие
|  | Встроенный интерфейс Bluetooth | наличие
|  | Количество слотов для подключения карты памяти microSD, шт. | 1
|  | Встроенный микрофон, шт. | 1
|  | Комплект для сборки пневмосистемы | наличие
|  | Конструктивные элементы из пластика для сборки каркаса пневмосистемы, шт, шт. | 2
|  | Крепежные элементы (винты, гайки, стойки, стяжки), шт, шт. | 30
|  | Коммутационные кабели (типа "Папа-Папа" и "Папа-Мама"), шт, шт. | 10
|  | Коммутационная плата пневмосистемы, шт, шт. | 1
|  | Технические характеристики коммутационной платы пневмосистемы: | наличие
|  | Количество линий +5В, шт, шт. | 2
|  | Количество линий 0В, шт, шт. | 2
|  | Количество выводов для коммутации силовой нагрузки с прямым управлением, шт, шт. | 2
|  | Количество линий управления силовой нагрузкой, шт, шт. | 2
|  | Количество индикаторов, шт, шт. | 3
|  | Габариты коммутационной платы, мм, мм | 43х33х12
|  | Комплект вакуумного захвата | наличие
|  | Технические характеристики комплекта вакуумного захвата: | наличие
|  | Тип захвата - вакуумная присоска | наличие
|  | Вакуумная присоска, шт, шт. | 1
|  | Электромагнитный клапан, шт, шт. | 1
|  | Вакуумный насос, шт, шт. | 1
|  | Виниловая трубка, м, м | 1
|  | Напряжение питания, В, В | 5
|  | Кнопочный выключатель с фиксацией, шт, шт. | 1
|  | Коммутационный пневмосоединитель, шт, шт. | 1
|  | Универсальный вычислительный модуль , шт, шт. | 1
|  | Универсальный вычислительный модуль должен представлять собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления устройствами, входящими в состав образовательного робототехнического комплекта | наличие
|  | Возможность подключения сервомодулей по последовательному интерфейсу | наличие
|  | Интерфейс 1-wire TTL для подключения по последовательному интерфейсу, шт, шт. | 1
|  | Размеры универсального вычислительного модуля (ДхШ), мм | 40х40
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В, В | 12
|  | Объем Flash памяти, Кбайт | 256
|  | Тактовая частота процессора, МГц | 16
|  | Кол-во портов типа USB, шт. | 2
|  | Кол-во цифровых портов «Ввода-Вывода», шт. | 12
|  | Кол-во аналоговых портов, шт. | 16
|  | Интерфейс UART, шт. | 1
|  | Интерфейс I2C, шт. | 1
|  | Интерфейс SPI, шт. | 1
|  | Линия питания «+12В», шт. | 1
|  | Линия питания «+5В», шт. | 1
|  | Линия питания «+3,3В», шт. | 1
|  | Линия питания «Земля», шт. | 1
|  | Светодиодный индикатор, шт. | 1
|  | Беспроводной интерфейс WiFi | наличие
|  | Беспроводной интерфейс Bluetooth | наличие
|  | Переключатель, шт. | 1
|  | Кнопка, шт. | 3
Плата расширения универсального вычислительного модуля, шт.
|  | Плата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet | наличие
|  | Размеры платы расширения (ДхШ), мм | 40х40
|  | Напряжение питания, В | 5
|  | Кол-во портов «Ввода-Вывода», шт. | 40
|  | Интерфейс Ethernet, шт. | 1
|  | Интерфейс SPI, шт. | 1
|  | Интерфейс подключения карты microSD, шт. | 1
|  | Светодиодный индикатор, шт. | 4
|  | Кнопка, шт. | 1
|  | Модуль технического зрения, шт. | 1
|  | Модуль технического зрения должен представлять собой вычислительное устройство со встроенным микроконтроллером, интегрированной телекамерой и оптической системой. | наличие
|  | Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микроконтроллера | наличие
|  | Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине. | наличие
|  | Встроенное программное обеспечение, позволяющее осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга | наличие
|  | Технические характеристики модуля технического зрения: | наличие
|  | Размеры модуля (ДхШхВ), мм | 38х38х32
|  | Интерфейс USB для настройки модуля, шт. | 1
|  | Разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB, пикс. | 640х480
|  | Кол-во градаций цветовой палитры, шт. | 65536
|  | Кол-во различных объектов , обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля, шт. | 10
|  | Порт питания +5В, шт. | 2
|  | Порт типа GND «земля», шт. | 2
|  | Интерфейс UART, шт. | 1
|  | Интерфейс I2C, шт. | 1
|  | Интерфейс SPI, шт. | 1
|  | Коммуникационный интерфейс 1-wire TTL для связи по последовательной шине, шт. | 1
|  | Адаптер питания от сети 220В, шт. | 1
|  | Сетевой кабель адаптера питания, шт. | 1
|  | USB интерфейсный кабель для программирования программируемого контроллера, шт. | 1
|  | Модуль тактовой кнопки, шт. | 3
|  | Размеры тактовой кнопки (ДхШ), мм | 12х12
|  | Интерфейсный разъем типа RJ14, шт. | 1
|  | Интерфейс 1-wire TTL, шт. | 1
|  | Штыревой интерфейсный разъем, шт. | 1
|  | Количество линий штыревого интерфейсного разъема, шт. | 6
|  | Цифровые и аналоговые порты | наличие
|  | Встроенный вычислительный микроконтроллер, шт. | 1
|  | Тактовая частота микроконтроллера, МГц | 16
|  | Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт | 8
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Размеры модуля тактовой кнопки (ДхШ), мм | 40х26
|  | Модуль светодиода, шт. | 3
|  | Размеры светодиода (ДхШ), мм | 3,5х2,8
|  | Интерфейсный разъем типа RJ14, шт. | 1
|  | Интерфейс 1-wire TTL, шт. | 1
|  | Штыревой интерфейсный разъем, шт. | 1
|  | Количество линий штыревого интерфейсного разъема, шт. | 6
|  | Цифровые и аналоговые порты | наличие
|  | Встроенный вычислительный микроконтроллер, шт. | 1
|  | Тактовая частота микроконтроллера, МГц | 16
|  | Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт | 8
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Размеры модуля светодиода (ДхШ), мм | 40х26
|  | Модуль концевого прерывателя, шт. | 3
|  | Интерфейсный разъем типа RJ14, шт. | 1
|  | Интерфейс 1-wire TTL, шт. | 1
|  | Штыревой интерфейсный разъем, шт. | 1
|  | Количество линий штыревого интерфейсного разъема, шт. | 6
|  | Цифровые и аналоговые порты | наличие
|  | Встроенный вычислительный микроконтроллер, шт. | 1
|  | Тактовая частота микроконтроллера, МГц | 16
|  | Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт | 8
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Размеры модуля концевого прерывателя (ДхШ), мм | 40х26
|  | Модуль датчика цвета, шт. | 1
|  | Количество цветовых каналов, шт. | 3
|  | Интерфейсный разъем типа RJ14, шт. | 1
|  | Интерфейс 1-wire TTL, шт. | 1
|  | Штыревой интерфейсный разъем, шт. | 1
|  | Количество линий штыревого интерфейсного разъема, шт, шт. | 6
|  | Цифровые и аналоговые порты | наличие
|  | Встроенный вычислительный микроконтроллер, шт. | 1
|  | Тактовая частота микроконтроллера, МГц | 16
|  | Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт | 8
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Размеры модуля датчика цвета (ДхШ), мм | 40х26
|  | Модуль RGB светодиода, шт. | 1
|  | Количество цветовых каналов, шт. | 3
|  | Интерфейсный разъем типа RJ14, шт. | 1
|  | Интерфейс 1-wire TTL, шт. | 1
|  | Штыревой интерфейсный разъем, шт. | 1
|  | Количество линий штыревого интерфейсного разъема, шт. | 6
|  | Цифровые и аналоговые порты | наличие
|  | Встроенный вычислительный микроконтроллер, шт. | 1
|  | Тактовая частота микроконтроллера, МГц | 16
|  | Объем памяти, доступной по шине данных микроконтроллера, Кбайт | 8
|  | Нижняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 5
|  | Верхняя граница диапазона допустимого напряжения питания, В | 12
|  | Размеры модуля RGB светодиода (ДхШ), мм | 40х26
|  | Программное обеспечение для визуализации 3D моделей манипуляционного робота. Программное обеспечение должно обеспечивать трехмерную визуализацию модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивать построение пространственной траектории движения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность задания последовательности точек для прохождения через них исполнительного механизма манипуляционного робота. Программное обеспечение должно функционировать, как в отдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном времени при подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность построения графиков заданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значений скоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Программное обеспечение должно позволять задавать последовательность передвижений манипулятора посредством набора команд в блочно-графическом интерфейсе. | наличие
|  | В состав набора должен входить учебный комплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов для прототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечение для работы с набором. Учебное пособие должно содержать материалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA (рычажная кинематика), платформа Стюарта), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения. | наличие
|  | Учебное пособие на русском языке, шт. | 2
4 | Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) | Предметная область | Биология | Россия | Комплект | 158 | 84316 | 13321928
|  | Тип пользователя | Обучающийся
|  | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы
|  | Беспроводной мультидатчик по биологии | наличие
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие
Характеристики мультидатчика:
|  | разрядность встроенной АЦП, Бит | 12
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) v4.1
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2
|  | емкость батареи , А*ч | 0.4
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7
|  | контроллер заряда батареи | наличие
Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
|  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие
Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
|  | Длина, мм | 89
|  | Ширина, мм | 63
|  | Высота, мм | 27
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В)
Описание встроенных датчиков:
|  | Датчик относительной влажности | наличие
|  | возможность определения точки росы | наличие
|  | Диапазон измерения, % | 0 … 100
|  | Разрешение датчика, % | 0.1
|  | Время установления сигнала, с | 17
|  | Датчик освещенности | наличие
|  | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие
|  | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие
|  | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие
|  | Измерение освещенности в диапазоне, лк | 0 … 180000
|  | Датчик уровня pH | наличие
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие
|  | Диапазон измерения, pH | 0 … 14
|  | Разрешение датчика, pH | 0.01
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | +10 … +80
|  | Датчик температуры исследуемой среды | наличие
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор
|  | Диапазон измерения, ºС | -40 … +165
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100
|  | Диаметр зонда, мм | 5
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5
|  | Датчик температуры окружающей среды | наличие
|  | Диапазон измерения, ºС | -40 … +60
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1
Дополнительное оборудование:
|  | Цифровая видеокамера | наличие
|  | Оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты и интерфейсом USB для подключения к компьютеру | наличие
|  | Разрешение материцы, Мп | 0.3
|  | Встроенное освещение изучаемого объекта | наличие
Программное обеспечение
|  | Функционирование на русском языке | наличие
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие
|  | 1. настройка периода опроса | наличие
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие
|  | Функционал общих настроек: | наличие
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие
|  | Функционал калибровки датчика: | наличие
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие
|  | Возможность перемещать график по различным осям | наличие
|  | Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие
|  | Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие
|  | Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие
|  | Сброс масштаба графика | наличие
|  | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие
|  | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. | наличие
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений. | наличие
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт. | 20
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие
|  | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие
Справочно-методические материалы
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  | кол-во работ по биологии, шт. | 30
Состав каждой лабораторной работы:
|  | теоретические сведения | наличие
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие
Аксессуары:
|  | 1. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие
|  | 2. USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) v4.1 | наличие
|  | 3. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие
|  | кол-во, шт. | 1
|  | 4. Кейс для хранения и транспортировки | наличие
|  | 5. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие
|  | 6. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие
ИТОГО: | [7 empty] | 36751630.5
ИТОГО:
|  | Заказчик |  | Поставщик
|  | Министерство образования и науки Самарской области |  | ОООО «Торговый дом» Просвещение-Регион»
|  | __________________ |  | ______________
|  | М.П. |  | М.П.